А Г Е Н Ц И Я    “П Ъ Т Н А    И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А”

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-КЮСТЕНДИЛ

2500 Кюстендил, ул. Цар Освободител №49, пк.71, тел. 078/ 52103,  559352;  факс  552108E-mail: opu_kn@abv.bg

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

за възлагане чрез публична покана

# І.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

## 1.Описание на предмета на обществената поръчка

Възложител на настоящата обществена поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура” - Областно пътно управление-Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №49, тел.: 078/55 21 03, факс: 078 55 21 08, e-mail: opu_kn@abv.bg, интернет адрес: http:www.api.bg

С предмет „Доставка на климатична техника- 4(четири) броя” за нуждата на  ОПУ-Кюстендил“ се възлага чрез публична покана на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 по реда на глава осем “а” от Закона за обществените поръчки и включва доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 3 броя инвенторни климатика, 1 брой мулти сплит система с едно външно тяло и две вътрешни и демонтаж на 1 бр. климатик, подробно описани в техническа спецификация.

## 2.Място и срок за изпълнение на поръчката

Предвидените в настоящата документация дейности ще се изпълняват на адрес, гр Кюстендил, ул.“Цар Освободител № 261 и административна сграда ул.“Цар Освободител“ № 49 в помещенията, определени за монтаж и демонтаж  на климатиците както следва:

1.Сграда Районна пътна лаборатория при ОПУ – Кюстендил

2.Сграда дежурни при ОПУ – Кюстендил

3. Административна сграда

Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка е 3 работни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката между ОПУ-Кюстендил и Изпълнителя.

## 3.Планирана стойност на поръчката

Планираната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 3200,00 (три хиляди и двеста) лева без ДДС.

Начин за образуване на предлаганата цена - крайна цена за доставка на 3 броя инвенторни климатика, 1 брой мулти сплит система с едно външно тяло и две вътрешни и демонтаж на 1 бр. климатик , определена в лева без включен ДДС, с включени всички разходи до краен получател на мястото на изпълнение на поръчката.

Начин на плащане - плащането да се извърш в 10-дневен срок от датата на изпълнението на поръчката, въз основа на издадена фактура и двустранно подписан инсталационен приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация на климатиците.

# ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Общи изисквания към участниците

Участникът следва да отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Изпълнявайки дейностите по поръчката, Участникът следва да спазват следните изисквания относно конфликт на интереси и Кодекса за етично поведение:

  - Конфликт на интереси

Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на поръчката. Такъв конфликт на интереси би могъл да възникне във връзка с икономически интерес, политическо или национално пристрастие, семейна или емоционална обвързаност, или всяка друга приложима връзка или споделен интерес с други лица, които могат да влияят върху изпълнението на настоящата услуга. ОПУ-Кюстендил трябва да бъде уведомено незабавно за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на поръчката.

### 1.2. Кодекс за етично поведение

Участникът трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно, като верен съветник на ОПУ-Кюстендил в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение на професията си, както и да спазва подобаваща дискретност. Той трябва, изцяло да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка със задачата или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на ОПУ-Кюстендил, както и от ангажиране с дейност, което влиза в разрез със задълженията му към Възложителя по договора.

Изпълнителят и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Във връзка с това, освен с предварителното писмено съгласие на ОПУ-Кюстендил, нито Участникът, нито назначеният или ангажиран от него персонал трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от услугите. Освен това, те не трябва да ползват в ущърб на ОПУ-Кюстендил информацията, която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

Изискванията по отношение на конфликт на интереси и Кодекса за етично поведение се прилагат по начин, който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско законодателство.

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Количество  4 (четири) броя общо, от които

9000 BTU 	2 (два) броя

12000 BTU       1(eдин) брой

Мулти сплит система   1(eдин)  брой (едно външно тяло и две вътрешни) - 9000BTU

2. Описание

Поръчката включва доставка, монтаж на 3 броя инвенторни климатика и 1 брой мулти сплит система с едно външно тяло и две вътрешни както и демонтаж на 1 бр. климатик, със следните технически параметри:

2.1.Климатична система 9000 BTU – 2 броя

Климатик  /инверторен тип/

Мин. отдавана мощност: охлаждане - 3.6kW; отопление -3.7 kW

Мощност: 0,8 -1,1 kW

Минимален енергиен клас „А”

2.2.Климатична система 12000 BTU – 1 брой

Климатик  /инверторен тип/

Мин. отдавана мощност: охлаждане - 2.5kW; отопление -2.6 kW

Мощност: 1,15 -1,25 kW

Минимален енергиен клас „А”

2.3.Мулти сплит система /едно външно и две вътрешни тела/ 9000 BTU - 1 брой

Мин. отдавана мощност: охлаждане -2х 2.6kW; отопление -2х2.7 kW

Мощност: 2х0,8 -1,1 kW

Минимален енергиен клас „А”

3. Изисквания за изпълнение на поръчката

3.1. Оферираните климатици трябва да съответстват на изискванията на техническата спецификация и на действащите норми и европейските стандарти за този вид оборудване.

3.2. Климатиците се доставят до съответно място на  ул.“Цар Освободител № 261 в помещенията и Административна сграда ул.“Цар Освободител“ № 49, определени за монтаж на климатиците както следва:

- Сграда Районна пътна лаборатория при ОПУ – Кюстендил -  Мулти сплит система /едно външно и две вътрешни тела - 9000 BTU и 1 брой климатик - 12000 BTU

- Сграда дежурни при ОПУ – Кюстендил – 1 бр. - 9000 BTU

- Административна сграда ул.“Цар Освободител“ № 49 - демонтаж на съществуващ 1един брой климатик  и монтаж на 1 бр.- 9000 BTU

- С транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва  в крайната цената.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди монтирането на климатика в Административна сграда ул.“Цар Освободител“ № 49 следва да бъде демонтиран съществуващия такъв, като демонтажа също се включва в крайната цена на поръчката.

3.3.Участникът се задължава да извърши монтажа и демонтажа на климатиците при следните изисквания:

- Да не се нарушава целостта и оформлението на фасадата на сградата;

- Да няма стърчащи тръбни пакети;

- Вътрешната тръбна разводка да бъде в кабелен канал;

- Подходящо решение за отвеждането на конденза на фасадата;

3.4. Участникът е длъжен да осъществи и дейностите по монтаж и превеждане в работно състояние на всеки климатик, готово за приемане на мястото на монтажа.

3.5. След инсталиране на климатиците да се извърши обучение за работа с оборудването на служителите, в чиито работни помещения са монтирани климатиците.

3.6. Участникът трябва да осигури гаранционно сервизно обслужване на доставените климатици в рамките на гаранционния срок минимум 24 месеца;

3.7. Участникът трябва да осигури гаранционно сервизно обслужване на място като отстранява за своя сметка всички дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок.

3.8. Срок за отстраняване на възникнали повреди - до 3 работни дни след уведомяване на изпълнителя;

3.9. Климатиците трябва да са придружени с необходимите сертификати за качество и произход и документи за съответствие с приложимите стандарти.

3.10. Участникът е длъжен да представи техническа документация  на климатиците и инструкция за използване на български език.

# ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

Всеки участник трябва да подготви и представи своята оферта в съответствие с изискванията на ЗОП и на Възложителя, съгласно настоящата документация за участие.

## 1.Подготовка на офертите

Участникът ще бъде отстранен от участие, ако:

- в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговорят на обявените в документацията;

- представил е повече от една оферта;

- представил е оферта с варианти;

- представил е самостоятелна оферта, въпреки че в офертата на друг участник е посочен като подизпълнител;

- представил е оферта, в която е посочил подизпълнител, но не е приложил декларация на подизпълнителя.

Офертата се изготвя на български език съгласно приложения  образец и се подписва от лицето, представляващо участника, съгласно представените регистрационни документи или изрично упълномощен представител с правомощия по ЗОП. По изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични технически или търговски термини.

Всички приложени в офертата документи трябва да бъдат номерирани с последователни номера, а копията на документите - да са заверени с надпис „вярно с оригинала” и подписани от представител или пълномощник на участника.

## 2.Съдържание на офертите

Всяка оферта, подадена от участник, трябва да съдържа следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2.Административни сведения – по приложения образец.

3. Документи, удостоверяващи търговско-правния статут на участника:

4. За български юридически лица търговци - Удостоверение от Агенция за вписванията или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

5. За физическите лица – документ за самоличност.

6. За чуждестранно юридическо лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод.

7.За обединение, което не е юридическо лице се представя договор за създаване на обединението в оригинал или нотариално заверено копие, в който е предвидено разпределението на отговорностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението.

8. При участие на подизпълнител, документ за търговско правния статут се представя и от подизпълнителя.

9. При участие  на обединение, документ за търговско правния статут се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

10. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, подписана от лицата по чл.47 ал.4 ЗОП – по приложените образци. Когато участникът в процедура е чуждестранно лице или обединения на такива лица, декларацията за посочените обстоятелства се представят в легализиран превод. При участие на обединение, посочените декларации се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

11. Декларация от участника за подизпълнителите, когато участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършва, и дела на тяхното  участие по приложения образец, както и декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в процедурата като такъв по приложения образец

12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по приложения образец).

13.Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с приложения образец и подписано от законния  представител на участника или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Предложение, което е непълно или не отговаря на всички изисквания, отразени в настоящата документация ще бъде отстранено от участие и няма да бъде разглеждано и оценявано.

14. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, подписано от законния  представител на участника или пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно. Предложената от участника цена не може да надхвърля определената максимална цена за поръчката в размер на  3200,00 (три хиляди и двеста) лева без ДДС.

15. Гаранции за участие не се предвижда

16. Не се сключва договора за обществена поръчка с участник, определен за Изпълнител, който не изпълнил задълженията по чл.42, ал1,т.1- т.4  от ЗОП

В случай че участник предложи цена за изпълнение на обществената поръчка по – висока от горепосочената, офертата ще бъде отстранена от участие.

Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на подаването.

3. Гаранции за изпълнение на договор се представят в оригинал, в една от следните форми:

- парична

- банкова

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по образеца Приложение   № 10. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока за изпълнение.

Депозит на парична сума за изпълнение на договора се внася по следната банкова сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“  Банка: Българска народна банка – Централно управление - IBAN: BG03 BNBG96613300 165903; BIC BNBG BGSD

Определеният Изпълнител избират сам формата на гаранцията, съответно за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Освобождаването на гаранциите за изпълнение на договор са съгласно разпоредбите на чл. 63 от ЗОП.

## 4. Подаване на офертите

1. Всяка оферта се представя в запечатан непрозрачен плик.

2. Всяка офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, получено от Възложителя най-късно в срока, указан в публичната покана.

3. Върху плика участникът задължително посочва следните данни:

- в горния ляв ъгъл на плика се отбелязва: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

- в долния десен ъгъл на плика се посочва Областно пътно управление-Кюстендил,  гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №49,, за участие в обществената поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на климатична техника- 4(четири) броя за нуждата на  ОПУ-Кюстендил“

4. При подаване на офертата Възложителят отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването й и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5.Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок, указан в публичната покана не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, който не е запечатан или е с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва във входящия регистър.

6. Срокове:

- срок на валидност на публична покана до 08.12.2014 г.

- Краен срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 10.12.2014  г

7. Място, ден и час за отварянето на офертите  – 11.12.2014 г.  от 10.00 часа в         административна сграда на ОПУ – Кюстендил, ет.1 в заседателна зала намираща се на адрес гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител”№49.

# V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се определя със заповед на Възложителя в съответствие с изискванията на ЗОП.

2. Комисията започва работа след получаване на всички представени в срок оферти.

3.Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП

4. Отварянето на офертите е публично  по реда на тяхното постъпване и се проверява от комисията за  съответствието на представените документи с изискванията на възложителя. Публичната част от заседанието приключва след извършването на действията съгласно чл.68, ал.4 и ал. 5 от ЗОП

5. Комисията не разглежда офертите на участниците и отстранява от участие участник или представена оферта, които не отговарят на изискванията на възложителя.

6. Комисията оценява и класира постъпилите оферти съгласно утвърдената от Възложителя методика.

7. На основание чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП, комисията изготвя протокол, който се предава на Възложителя за утвърждаване.

7. При сключване на договор определеният изпълнител представя свидетелство за съдимост на лицата по чл.47 ал.4 ЗОП в оригинал или нотариално заверени копия.

# VІ.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „Икономически най-изгодна оферта”, определен след комплексна оценка по следните показатели:

1. Предлагана цена (Ц) в лева без ДДС. Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 60 точки.

Оценяването на този показател се извършва  въз основа на предложената обща цена за изпълнение на поръчката с включена цена за доставка и за монтаж по следната формула :

Ц = Цmin/Цn х 60, където:

Цmin е най-ниската обща цена предложена в процедурата;

Цn е общата цена предложена от оценявания участник.

Максимална оценка получава офертата с предложена най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката.

2.Срок за изпълнение на поръчката (СИ) в календарни дни. Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 10 точки.

Оценяването на този показател се извършва въз основа на оферирания от участниците  срок за изпълнение в календарни дни  по следната формула:

СИ =  СИmin/СИn х 10, където:

СИmin е най-краткия срок за изпълнение в календарни дни, предложен в процедурата;

СИn е срокът за изпълнение в календарни дни , предложен от оценявания участник.

Максимална оценка получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

3.Гаранционен срок  (ГС) в месеци. Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 20 точки.

Оценяването на този показател се извършва въз основа на оферирания от участниците  гаранционен срок в месеци  по следната формула:

ГС =  ГСn / ГСmax х 20, където:

Гmax е най-дългия гаранционен срок в месеци, предложен в процедурата;

Гn е гаранционния срок в месеци, предложен от оценявания участник

Максимална оценка получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок.

4.Време за реакция за техническо обслужване (ТОвр) в часове. Тежестта на този показател в рамките на комплексната оценка е 10 точки.

ТОвр = ТОmin/ТОn х 10, където:

ТОmin предложено най-кратко време за реакция за техническо обслужване в часове от участник в процедурата;

ТОn е времето за реакция за техническо обслужване в часове, предложен от оценявания участник.

Максимална оценка получава офертата с предложено най-кратко време за реакция за техническо обслужване.

Времето за реакция за техническо обслужване се определя след подаване на сигнал за необходимост от техническо обслужване от страна на възложителя.

Комплексната оценка за всяка отделна номенклатура се изчислява по формулата:

КО= Ц+СИ+ГС+ ТОвр

За целите на класирането всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна ще се приеме тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най- висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

В случай че комплексните оценки и оценките по всички показатели на две или повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Крайното класиране се извършва по броя на точките, получени за всяка от офертите, изчислени до втория знак след десетичната запетая.

На първо място се класира участникът с офертата, получила най-висока комплексна оценка.

След приключване на работата на комисията, нейният председател представя подписания от всички членове протокол за утвърждаване от възложителя. Неразделна част от протокола е Сравнителна таблица за оценяване и класиране на офертите.

Неразделна част от настоящите условия са:

Приложение № 1 	Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение № 2 	Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Приложение № 3 	 Административни сведения

Приложение № 4 	 Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б.”а”, б.”б”, б.”в”, б.”г”и б.”д”, чл.47, ал.2, т.2, т.2а и т.5 и чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение № 5	 Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение № 6 	Декларация относно участието на подизпълнител

Приложение № 7         Декларация съгласие

Приложение № 8	Проект на договор

Приложение № 9	Декларация за запознаване с условията в документацията и

за приемане на условията в проекта на договор

Приложение № 10       Банкова гаранция за изпълнение

Приложение № 11       Споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на   основание чл.16, ал.1, т.8 и чл.18 от закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)